| Кат. № | Назва | Об’єм зразка | Діапазон виявлення | Чутливість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP02002 | Д-димер (флюорисцентна імунохроматографія) | 100 мкл | 0,1-10 мг/л | 0,1 мг/л |
| CP02081 | Прокальцитонін ПКТ (флюорисцентна імунохроматографія) | 120 мкл | 0,1-40 нг/мл | 0,1 нг/мл |
| CP02012 | СРБ+вчСРБ (флюорисцентна імунохроматографія) | 10 мкл | 0,5-150 мг/л | 0,5 мг/л |
| СР04006 | Анти-SARS-CoV-2 Нейтралізуючі антитіла | 100 мкл | - | - |
| CP02005 | N-кінцевий мозковий натрійуретичний пропептид (NT-proBNP) (флюорисцентна імунохроматографія) | 120 мкл | 100 - 20000 пг/мл | 100 пг/мл |
| CP02077 | Високочутливий тропонін (флюорисцентна імунохроматографія) | 120 мкл | 0,04-40 нг/мл | 0,04 нг/мл |
| CP02078 | Анти-мюллерів гормон (AMГ) (флюорисцентна імунохроматографія) | 100 мкл | 0,1-25,0 нг/мл | 0,1 нг/мл |